Технические данные зарядной установки УЗМЗ-20-24ЭС

- Напряжение питающей сети - 220В

- Потребляемая мощность, КВА не более-3

- Максимальное выходное напряжение, В-30

- Максимальный зарядный ток, А-20

- Количество постов-3

- Диапазон регулирования зарядного тока, плавно-от 1 до 20А

- Режим работы-ПВ 100%

- Габаритные размеры, мм (не более)-400х450х1100

- Масса, кг (не более)-70

- Коэффициент стабилизации зарядного тока,% (не хуже)-1

Внешний вид зарядной установки